Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения городской бани города Лукоянова Нижегородской области

| Наименование заказчика: | Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 11 |
| Адрес электронной почты: | e-mail: official@adm.luk.nnov.ru |
| Номер контактного телефона: | 8(83196) 4-13-01, 4-13-06 факс: 8(83196) 4-15-36 |
| Источник финансирования: | Внебюджетные средства |
| Форма котировочной заявки: | Приложение № 1 к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: | Выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования согласно приложению № 2. |
| Место выполнения работ: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул.Октябрьская, д.75 |
| Сроки выполнения работ: | 20 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта: | 300000 рублей |
|  | Цена контракта включает в себя уплату НДС, другие налоги, сборы и иные обязательные платежи. |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, дом 11 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 даты окончания срока подачи заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 12 декабря 2008 года |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 22 декабря 2008 года |
| Срок и условия оплаты выполненных работ: | Безналичный расчет. Оплата производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и счетов фактур путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Приложение № 1

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения городской бани города Лукоянова Нижегородской области

от __________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

1. В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на _____

_________________________________________________________________________________

2. О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридических лиц)/ место жительства (для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | ФИО контактного лица |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |

Наименование и характеристика выполняемых работ: ____________________________

_______________________________________________________________________________

Цена контракта: ________________________________________

Цена включает в себя расходы: выполнение работ, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством

Подтверждаем свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

г) у нашей организации имеется соответствующая лицензия на право проведения выше названных работ.

Руководитель                         __________                                              ______________

(подпись)	                                                    (ФИО)

м.п.

Приложение № 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления (Р=0,3МПа) |
| 1 | Разборка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2 | 1000м3 грунта | 0,06 |
| 2 | Разборка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов 2 | 1000м3 грунта | 0,084 |
| 3 | Устройство основания песчаного | 10м3 основания | 0,6 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м | 1000м3 грунта | 0,056 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 0,124 |
| 6 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм | 400м укладки | 0,2125 |
| 7 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50мм | 100м трубопровода | 0,09 |
| 8 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50мм | 100м газопровода | 0,07 |
| 9 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50мм | 1 узел | 1 |
| 10 | Выдержка под давлением до 0,6МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 11 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м трубопровода | 1,01 |
| 12 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3МПа) условным диаметром до 50мм | 100 м газопровода | 1,01 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ – 03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013 |
| 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50мм | 1км трубопровода | 0,009 |
| 15 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50мм | 1 задвижка | 2 |
| 16 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50мм | 1 фланец | 4 |
| 17 | Изолирующие фланцевые соединения на условное давление 0,6МПа д=50мм | шт | 1 |
| 18 | Укладка в траншею сигнальной ленты | км трассы | 0,089 |
| 19 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100мм (футляр) | 100м трубопровода | 0,03 |
| 20 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм | 100м трубы | 0,03 |
| 21 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000мм | 1 футляр | 1 |
| 22 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100мм | 1км трубопровода | 0,003 |
| 23 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |
| 24 | Нарезное соединение п/сталь 63/57мм | шт | 2 |
| 25 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм | 1т фасонных частей | 0,003 |
| 26 | Установка газовых свечей условным диаметром 50мм | 1 свеча | 2 |
| 27 | Ковер | шт | 2 |
| 28 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20мм толщина стенки 2мм | м | 6 |
| 29 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110мм | 100м газопровода | 0,05 |
| 30 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм | 100м трубы | 0,05 |
| 31 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1000мм | 1 футляр | 1 |
| 32 | Контрольная трубка диаметром до 50мм | 100м трубопровода | 0,01 |
| 33 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 3мм | м | 1,01 |
| 34 | Установка металлических оград по металлическим стойкам без цоколя из сетки высотой до 1,7м | 100м оград | 0,06 |
| 35 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 2,5мм | м | 13,51 |
| 36 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100шт | 0,01 |
| 37 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 1 установка | 1 |
| 38 | Установка металлических оград по металлическим стойкам без цоколя из сетки высотой до 1,7м | 100м оград | 0,075 |
| 39 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 2,5мм | м | 13,51 |
| 40 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100шт | 0,01 |
| 41 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер мм 50х50х5 | 10шт | 0,2 |
| 42 | Заземляющие проводники. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 | 100м | 0,14 |
| 43 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек, массой до 0,2т | 1т конструкций | 0,036225 |
| 44 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20мм, толщина стенки 2,8мм | м | 1 |
| 45 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32мм, толщина стенки 3,2мм | м | 2,5 |
| 46 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 3,5мм | м | 5,5 |
| 47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |
| 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
| Газопровод низкого давления (Р=0,003МПа) |
| 49 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50мм | 100м газопровода | 0,05 |
| 50 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм толщина стенки 3мм | м | 5,05 |
| 51 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| 52 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| 53 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м трубопровода | 0,05 |
| 54 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3МПа) условным диаметром до 50мм | 100 м газопровода | 0,05 |
| 55 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | 1шт | 1 |
| 56 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм | 1т фасонных частей | 0,0002 |
| 57 | Крепление газопроводов к стене | 100кг изделия | 0,00075 |
| Газовое оборудование котельной |
| 58 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50мм | 1 фильтр | 1 |
| 59 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,02 |
| 60 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м | 0,05 |
| 61 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м | 0,06 |
| 62 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм | 100м | 0,05 |
| 63 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм | 100м | 0,05 |
| 64 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм | 1т фасонных частей | 0,0002 |
| 65 | Пневматическое испытание газопроводов | 100м газопровода | 0,185 |
| 66 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | 1шт | 2 |
| 67 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,01 |
| 68 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100мм | 1 сальник | 2 |
| 69 | Монтаж насадки для свечи | 1т конструкций | 0,00076 |
| 70 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50мм при толщине стен до 51см | 100шт | 0,02 |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
| 73 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 74 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт | 1 |
| 75 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 | шт | 1 |
| 76 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I | компл. | 1 |
| Тепломеханическое оборудование |
| 77 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) до 0,21 (0,18) | 1 котел | 2 |
| 78 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1т | 1 насос | 4 |
| 79 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1м3 | 1 водо подогреватель | 2 |
| 80 | Установка баков конденсационных вместимостью до 1м3 | 1бак | 1 |
| 81 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,15м3 | 1бак | 1 |
| 82 | Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства | шт | 1 |
| 83 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,1м3 | 1бак | 1 |
| 84 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I | компл. | 2 |
| 85 | Приборы показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до32 | шт | 1 |
| 86 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | 1шт | 1 |
| 87 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 50мм | 1шт | 2 |
| 88 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 25мм | 1шт | 5 |
| 89 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25мм | 1шт | 1 |
| 90 | Установка фильтров диаметром 40мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 91 | Установка фильтров диаметром 32мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 92 | Установка фильтров диаметром 25мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 93 | Установка воздухоотводчиков | 1шт | 4 |
| 94 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50мм | 100м трубопровода | 0,18 |
| 95 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 40мм | 100м трубопровода | 0,04 |
| 96 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м трубопровода | 0,16 |
| 97 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м трубопровода | 0,32 |
| 98 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 20мм | 100м трубопровода | 0,12 |
| 99 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 15мм | 100м трубопровода | 0,06 |
| 100 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм | 100м трубопровода | 0,014 |
| 101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м трубопровода | 0,894 |
| 102 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250мм | 1т | 0,012 |
| 103 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,0039 |
| 104 | Отвод диаметром 200мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,0046 |
| 105 | Переход 250*130*200 мм длин=0,27м | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,0025 |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (за 2 раза) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г. Лукоянов                         			                           “___” ____________ 2008г.

Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области, в лице главы местного самоуправления  Сайгина А.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ________________________________,  в лице ___________________, действующий на основании _____________________________именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии (Протокол № ____ от __________), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является  выполнение работ по установке газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения городской бани города Лукоянова Нижегородской области  (далее – работы)

1.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и окончательную сдачу работ Заказчику в соответствии со сметной документацией.

1.3. Требования к работам, являющимся предметом настоящего Муниципального контракта, определяются МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ  и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта, в соответствии с объявленными условиями запроса котировок.

1.4. Срок начала Работ по настоящему муниципальному контракту ________________  2008 года.

1.5. Срок окончания Работ по настоящему Муниципальному контракту __________________ 2009 года.

1.6. Гарантия качества выполняемых работ 36 месяцев.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ в состоянии, позволяющем эксплуатацию объектов.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. Информировать МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА о заключении договоров подряда с субподрядчиками.

2.1.4. Нести ответственность перед МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту его субподрядчиками.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий на объекте, мероприятий по технике безопасности во время проведения ремонтно-строительных работ.

2.1.6. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимых для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.

2.1.7. Известить МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

2.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Муниципального контракта.

2.2. Для выполнения работ по настоящему Муниципальному контракту МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. После проверки качества и объема выполненных работ рассмотреть и подписать акт о выполненных работах.

2.2.2. Произвести оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

2.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Муниципального контракта.

# 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту (цена контракта) устанавливается в соответствии со стоимостью, предложенной победителем запроса котировок, и составляет ___________ (____________________________) рублей.

3.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК после выполнения работ по настоящему контракту производит расчет с ПОДРЯДЧИКОМ в размере, установленном пунктом 3.1, не позднее, чем по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента выставления ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета.

# 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача и приемка результатов работ осуществляются на основании сметной документации и оформляются Актом сдачи-приемки работ, оформленным по форме КС-2.

4.2. По завершении работ ПОДРЯДЧИК направляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ, указанного в пункте 4.1.

4.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ. В случае если по истечении указанного выше срока от МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.

При наличии замечаний и претензий к результатам работ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК направляет мотивированный отказ от приемки работ.

В мотивированном отказе МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ от приемки работ указывается перечень замечаний и претензий по результатам работ и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Муниципального контракта, сметной документации.

4.4. Датой выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Муниципальному контракту считается дата подписания МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки работ.

4.5. В день подписания Акта сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИК выставляет МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ счет за выполненные работы, в котором указывается стоимость выполненных работ и общая сумма, подлежащая оплате МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК оплатит указанный Счет в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его  выставления.

4.6. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненные работы. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

# 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ срока выполнения он уплачивает МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗЧИКУ за каждый день просрочки неустойку в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10% стоимости работ по Муниципальному контракту.

5.2. Условия пункта 5.1 настоящего Муниципального контракта применяются в случае направления СТОРОНОЙ, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного требования.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, рассматриваются сторонами путем переговоров .

6.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту, если неисполнение СТОРОНАМИ обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами.

7.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую СТОРОНУ о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую СТОРОНУ права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Муниципальному контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая СТОРОНА имеет право на досрочное расторжение настоящего Муниципального контракта. В этом случае СТОРОНЫ производят взаиморасчеты.

# 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми СТОРОНАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.

8.2. Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.3. Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания СТОРОНАМИ.

8.4. К настоящему Муниципальному контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Сметная документация (приложение).

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Муниципального контракта устанавливается с момента его подписания и до _____________ 2009 года.

9.2. Срок окончания действия Муниципального контракта не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств.

# 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11 Почтовый адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11 ИНН 5221002220, КПП 522101001, УФК по Нижегородской области (Управление финансов администрации Лукояновского муниципального района, администрация Лукояновского района л/с 03000094562105) ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород Р/с 40204810500000210023 БИК 042202001 ________________________ /Сайгин А.И./ «____» ____________ 2008 г. м.п. | Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН КПП Р/с К/с БИК ____________________ /_________________/ «____» ____________ 2008 г. м.п. |