| «Согласовано» Председатель комиссии по размещению заказа для нужд Лукояновского района __________________В.В.Кирсанов «___» ____________________ 2006 г. | «Утверждаю» __________________________________ __________________________________ __________________________________ «___» _______________ 2006 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

#### ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по модернизации и  переводу с угля на

газ бюджетных котельных Лукояновского района.

г. Лукоянов

2006 год

Основные технико-экономические показатели

## Блочно-модульная газовая котельная детского сада №6 г. Лукоянова

- Номинальная мощность, МВт				-	0,51

- Количество котлов, шт					-	2

- Вид топлива							-	природный газ

- Марка котлов							-	Ferolli Pegasus F3

N255 2S

- Номинальный расход газа на котельную,	м3/ч	-	59

- Расход воды на подпитку системы, м3/ч		-	0,3(4,72)

- Установленная электрическая мощнолсть,кВт	-	15

- Габаритные размеры котельной, м			-	6,0(3,0(2,8

- Сметная стоимость тыс. рубл.				-	1870,0

Помещение для установки газоиспользующего оборудования здания администрации Лукояновского района

- Номинальная мощность, МВт				-	0,300

- Количество котлов, шт					-	3

- Вид топлива							-	природный газ

- Марка котлов							-	«Хопер»- 100А

- Годовой расход топлива,	млн.м3			-	0,112

- Протяженность наружного газопровода, м		-	15

- Протяженность внутреннего газопровода, м		-	45

- Узел редуцирования ГРПН-300				-	1

- Сметная стоимость тыс. рубл.				-	424,0

Помещение для установки газоиспользующего оборудования административного здания стадиона «Локомотив»

- Номинальная мощность, кВт				-	20

- Количество котлов, шт					-	1

- Вид топлива							-	природный газ

- Марка котлов							-	КОВ-20С

- Годовой расход топлива,	млн.м3			-	0,004

- Протяженность газопровода низкого давления, м	-	130

- Ориентировочная стоимость тыс. рубл.			240,0

Помещение для установки газоиспользующего оборудования для отопления Дома детского творчества

- Номинальная мощность, кВт					-	25

- Количество котлов, шт						-	2

- Вид топлива								-	природный газ

- Марка котлов								-	КОВ-25С

- Годовой расход топлива,	млн.м3				-	0,012

- Протяженность газопровода низкого давления, м		-	38

- Ориентировочная стоимость тыс. рубл.			-	334,0

Помещение для установки газоиспользующего оборудования для отопления лыжной базы

  - Номинальная мощность, кВт					-	20

  - Количество котлов, шт						-	1

  - Вид топлива								-	природный газ

  - Марка котлов								-	КОВ-20С

  - Годовой расход топлива,	млн.м3				-	0,004

  - Протяженность газопровода низкого давления, м		-	78

  - Ориентировочная стоимость тыс. рубл.			-	175,0

2.  Условия выполнения работ: в соответствии с проектно-сметной документацией

3. Сроки выполнения работ	-	21.07.06 г по 01.10.06 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Администрация Лукояновского  района является муниципальным заказчиком и  проводит открытый конкурс по модернизации и переводу с угля на газ бюджетных котельных Лукояновского района  в соответствии с лотами.

- Источник финансирования: районный бюджет.

  - Предполагаемая цена контракта :

Лот 1 «Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления лыжной базы по ул. Калинина, д. 50 б в г. Лукоянове Нижегородской области» – ориентировочная цена 175000 рублей

Лот 2 «Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления Дома детского творчества по ул. Октябрьская, д. 47 в г. Лукоянове Нижегородской области» – ориентировочная цена 334000 рублей

Лот 3 «Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления административного здания стадиона «Локомотив» по ул. Ухтомского, д. 16 в г. Лукоянове Нижегородской области» – ориентировочная цена 240000 рублей

Лот 4 «Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления здания администрации Лукояновского района по ул. Коммунистическая, д. 11 в г. Лукоянове Нижегородской области» – ориентировочная цена 424000 рублей

Лот 5 «Установка блочно-модульной газовой котельной для отопления зданий детского сада № 6 и базовой начальной общеобразовательной школы» – ориентировочная цена 1870000 рублей

Цена контракта включает в себя расходы на  уплату  НДС и других  налоговых платежей.

  - Валюта контракта: рубль РФ.

  - Адрес заказчика: 607800, г.Лукоянов, ул.Коммунистическая, дом 11. Адрес электронной почты: official@adm.luk.nnov.ru .

1.6. Уполномоченным органом на проведение данного конкурса является отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района.  Контактное лицо:    Бернюков Александр Викторович, телефон 4-15-63.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2.1.  Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменном виде по форме, установленной настоящей конкурсной документацией (Приложение 1).

2.2. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

2.3.  Заявка на участие в конкурсе должна представляться в закрытом конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, с указанием номера и названия лота. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

2.4.1. сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением 3;

2.4.2. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),

нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

2.4.3. доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа – в случае необходимости;

2.4.4. условия исполнения контракта (в соответствии с Приложением 2)

2.4.5 Копию лицензии на осуществление данного вида деятельности

2.4.6 Сведения о квалификационном составе (в соответствии с Приложением 4)

2.4.7 Сведения о производственной базе  (в соответствии с Приложением 5)

2.4.8  Сведения об объектах построенных за последние годы (в соответствии с Приложением 6)

2.4.9 Копии всех документов и заявка на участие в конкурсе должны быть заверены:

- печатью и подписью руководителя юридического лица (для юридических лиц);

- подписью физического лица (для физических лиц).

2.5 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Участниками размещения заказа могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

3.1.1. в отношении них не проводится процедура банкротства и они не находятся в стадии ликвидации;

3.1.2. их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3.1.3. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любой участник размещения заказа в срок до «14» июля 2006 г. вправе в письменной форме направить заказчику  запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  обязан направить в письменной форме разъяснение положений конкурсной документации и в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения разместить его на сайте www.goszakaz.nnov.ru.

4.3. Заказчик  вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются в газете «Лукояновская правда» и в течение 2 (двух) дней размещаются на сайте www.goszakaz.nnov.ru, а также направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням с момента объявления  с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 607800, г.Лукоянов, ул.Коммунистическая, дом 11, каб. № 4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 14 час. 00 мин. «14» июля 2006 г.

5.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившей в указанный срок, регистрируется уполномоченным органом.

5.3. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 14.00 «14» июля 2006 г.

5.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

5.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка рассматривается в общем порядке. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение 3 (трех) дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, по цене не выше предполагаемой цены контракта, указанной в конкурсной документации. Участник размещения заказа, подавший единственную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, установленный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта.

6. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Публично в 10 час. 00 мин. «17» июля 2006 г. по адресу: г.Лукоянов, ул.Коммунистическая, дом 11 в кабинете первого зам. главы администрации Лукояновского района конкурсной комиссией будут вскрываться конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до 14 час. 00 мин. «14» июля 2006 г.

6.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, представившие доверенность, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.3. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии  конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов

6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа разъяснения положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

6.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок, вскрываются и в тот же день возвращаются подавшим их участникам размещения заказа.

7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

7.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

а) непредставления перечисленных в п.2 настоящей документации документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку  которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, изложенным в п.3 настоящей документации;

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

7.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в п.2 конкурсной документации.

8.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проходить не более 10 дней.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, конкурс признается несостоявшимся.

8.5. В случае если только один участник размещения заказа признан участником конкурса, заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, по цене не выше предполагаемой цены контракта, указанной в конкурсной документации. Единственный участник конкурса не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

9. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

9.1 Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, до «18»июля 2006 г.

9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии со следующими критериями:

9.2.1. сроки выполнения работ;

9.2.2. условия оплаты и срок;

9.2.3. цена контракта;

9.2.4. гарантии качества выполненных работ;

9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

9.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

9.5. Заказчик  в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к настоящей конкурсной документации.

9.6. Любой участник конкурса вправе направить заказчику  в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик  в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан в письменной форме представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения.

9.7. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

10.1. Победитель конкурса обязан  в срок до «21» июля 2006 г., представить заказчику подписанный контракт.

10.2. Если победитель конкурса в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

10.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для такого участника конкурса является обязательным.

10.4. Муниципальный контракт заключается на условиях, предложенных победителем конкурса, по цене не выше предполагаемой цены контракта, указанной в конкурсной документации, либо в случае заключения муниципального контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, на условиях, предложенных таким участником, по цене не выше предполагаемой цены контракта, указанной в конкурсной документации.

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ							        Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта

на ____________________

от __________________________

(наименование участника размещения заказа)

1. В соответствии с условиями конкурсной документации, направляем заявку на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на _____________ ____________________.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

- в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации;

- деятельность нашей организации не приостановлена;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за _____ 200_ г. (последний завершенный отчетный период).

2. В том случае, если наша организация будет признана победителем конкурса, принимаем на себя обязательство в ___-дневный срок со дня получения проекта контракта передать заказчику подписанный контракт строительного подряда  __________ (наименование лота) на условиях, предложенных нами в нашей заявке.

3. К заявке на участие в конкурсе прилагаем следующие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации:

-сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением 3;

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

-выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

-копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),

-нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа – в случае необходимости;

- условия исполнения контракта (в соответствии с Приложением 2),

- копию лицензии на право осуществления данной деятельности

-    сведения о квалификационном составе (в соответствии с Приложением 4)

-    сведения о производственной базе  (в соответствии с Приложением 5)

-    сведения об объектах построенных за последние годы (в соответствии с Приложением 6)

Руководитель (должность) __________ _______________

(подпись)	      (ФИО)

М.п.

Приложение 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Наименование лота ____________________

1. Изучив конкурсную документацию о предмете и условиях открытого конкурса организация согласна, в случае победы на конкурсе, на подписание контракта на выполнение данных работ с учетом условий, содержащихся в конкурсной документации.

2.Цена контракта, установленная нами составляет: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)

- Срок выполнения работ ____________________ месяцев.

Начало работ    _____________________________   г.

Окончание работ _____________________________    г.

4. Условия оплаты и срок__________________________________________

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство приступить к работам в течении ________ дней со дня подписания контракта и сделать все работы в сроки, предусмотренные контрактом.

Руководитель (должность) __________ _______________

(подпись)	      (ФИО)

М.п.

Все строки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. | Фирменное наименование (наименование) организации (для юридических лиц)/ фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для инди- видуальных предпринимателей) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма (для юридических лиц |  |
| 3. | Почтовый адрес (для юридических лиц) |  |
| 4 | Адрес местонахождения (для юридических лиц)/ адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 5. | ФИО контактного лица |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |

Руководитель (должность) __________ ____________________

(подпись)		(ФИО)

М.п.

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ

(руководящий состав и инженерно - технические работники)

| № п/п | Занимаемая должность | Фамилия, И.О. | Стаж работы (общий) | Стаж работы (в занимаемой должности) | Сведения о дате последней переподготовки, повышении квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 |

(рабочие)

| № п/п | Специальность | Разряд, квалификация | Кол-во | Стаж работы в организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель (должность) __________ ____________________

(подпись)		(ФИО)

М.п.

Приложение 5

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ

(СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ)

| № | Наименование машин | Кол-во, необходимое | Имеется в наличии |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | и оборудования | для выполнения работ | Марка | Кол-во | Срок службы | Тех. состояние | Собств. или арендуемое; вид договора и срок аренды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель (должность) __________ ____________________

(подпись)		(ФИО)

М.п.

Приложение 6

Сведения об объектах, построенных за последние 3 года

Общий объем выполненных работ:

- в 2003 г. ______________ млн. руб.

- в 2004 г. ______________ млн. руб.

- в 2005 г. ______________ млн. руб.

Объекты аналогичного (выставленному на торги) типа, введенные в 2003 - 2005 годах

| № п/п | Наименование объекта (краткое описание, расположение) | Заказчик (адрес, телефон, ответственное лицо) | Виды выполняемых работ | Дата начала и окончания работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение: Буклеты, статьи, отзывы Заказчиков, книги и другие документы, подтверждающие опыт организации и ее способность реализовать проект, предложенный на торгах, с высокими организационно-техническими параметрами в сжатые сроки.

Руководитель (должность) __________ ____________________

(подпись)		(ФИО)

М.п.

К О Н Т Р А К Т  (проект)

Наименование лота__________________________________________________________

г. Лукоянов					                                «____»__________ 2006 г.

__________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________,  действующего на основании Устава, с одной стороны;  ______________________________________________  в лице __________________________ __________________________________________________________, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в соответствии со ст. 525-534 ГК РФ,72-73 БК РФ, на основании решения конкурсной комиссии (Протокол №___ от ________2006 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по заданию Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, полученной от Заказчика

| № п/п | Наименование объекта и местонахождение | Ед. изм. (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить необходимую проектно-сметную документацию.

1.3. Работу  Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

- СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Срок выполнения работ с 21.07.2006 года по 01.10. 2006г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи  Заказчиком или его уполномоченным представителем.

- СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта___________(____________________________________________) руб.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами.

4.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего договора.

4.1.3. Передать результат Работы Заказчику.

4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 7 дней.

4.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.

4.1.6. Подрядчик производит испытание смонтированного им оборудования и принимает  участие  в  комплексном его опробовании.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику разрешение на право производства работ и на право пользования землей на период строительства.

4.2.3. В течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего  договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно  заявить об этом Подрядчику

4.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора, в соответствии с п.4.1.

4.2.5. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Оплата за выполненные работы осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика 30% от цены контракта авансовым платежом до начала работ, 60% от цены контракта после подписания акта выполненных работ по форме КС-2,КС-3, 10% от цены контракта после подписания акта приема-сдачи объекта в эксплуатацию в течении 10 дней.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов    государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

6.3. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- отсутствия финансирования строительного объекта Заказчиком в соответствии с п.5.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Споры  и  разногласия,  которые   могут   возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд Нижегородской области в установленном законодательством порядке.

7.3. Меры   ответственности   сторон,   не   предусмотренные  в настоящем   договоре,   применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА , ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ

И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания Сторонами и действует до  момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

8.2.  Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: Руководитель _____________________ | Получатель ____________________ |
| --- | --- |
|  | «___» _______________ 2006 г. |