Администрация города Лукоянова Нижегородской области извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции здания тира отдела по физической культуре и спорту администрации города Лукоянова Нижегородской области

| Наименование заказчика: | Администрация города Лукоянова Нижегородской области. |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 |
| Номер контактного телефона: | 8(83196) 4-17-01 |
| Источник финансирования: | Бюджетные средства |
| Форма котировочной заявки: | Приложение к извещению |
| Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: | - разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков – 60 м²; - кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м – 11,1 м³; - укладка плит перекрытий – 14,8 м ³; - устройство стропильной крыши – 1 м³; - устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством – 101 м ²; - обшивка чистыми досками фронтонов – 11 м ²; - подшивка карнизов чистыми досками - 9,5 м ²; - монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания – 310 кг; - пробивка проемов в конструкциях из бетона – 1 м ³; - укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 1 т – 1 шт.; - установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м ² - 2,6 м ²; - установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м² - 1,5м ²; - оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону – 25,5 м ²; |
| Место выполнения работ: | Нижегородская область, г. Лукоянов |
| Сроки выполнения работ: | 60 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Максимальная цена контракта: | 190 000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок: | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 даты окончания срока подачи заявок |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 29 мая 2008 год |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: | 3 июня 2008 год |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |