ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии по рассмотрению,  оценке и

сопоставлению заявок на участие в запросе котировок.

№ 04                                                                                                                                    «   09  » февраля 2010 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница», г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д.14

Предмет проведения запроса котировок: поставка медикаментов и расходных материалов  для лаборатории  МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм-ия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 5 |
| 2 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 5 |
| 3 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 7 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 |
| 6 | С-реактивный белок сухой | Фасовка 1 мл/фл. | набор | 8 |
| 7 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 6 |
| 8 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 45 |
| 9 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 |
| 10 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 5 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Объем образца ׃ 10 мкл Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной форме Регистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 |
| 13 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 |
| 14 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 5 |
| 15 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 15 |
| 16 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 |
| 17 | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 |
| 18 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 5000 |
| 19 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 6000 |
| 20 | Набор реагентов импортного производства для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Упаковка реагента рассчитана на проведение строго 145 исследований. Внутри каждой упаковки реагента содержится разбавляющий раствор, лизирующий раствор, раствор для промывки и емкость для отходов Фасовка 4,2 л. в упаковке | набор | 40 |
| 21 | Раствор по Майн-Грюнвальду |  | фл. | 3 |
| 22 | Раствор по Романовскому |  | фл. | 2 |
| 23 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 600 мл (3х100мл Р1 3х100 мл + Р2 2х3 мл) | набор | 1 |
| 24 | Натрий хлористый хч | Фасовка 1 кг. | кг. | 3 |
| 25 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 6 |
| 26 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 |
| 27 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 |
| 28 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 |
| 29 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 |
| 30 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 |
| 31 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 |
| 32 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 |
| 33 | Калибратор глюкозы для определения на «Эксане» |  | фл. | 3 |
| 34 | Цилиндр 50 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 3 |
| 35 | Цилиндр 100 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 2 |
| 36 | Пипетка 2-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 8 |
| 37 | Пипетка 2-1-2-5 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 |
| 38 | Пипетка 2-2-2-10 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 |
| 39 | Пипетка 2-1-2-0,2 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 2 |
| 40 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 |
| 41 | Лента для энтеробиоза |  | рулон | 1 |
| 42 | Пробирка центрифужная градуированная |  | шт. | 50 |
| 43 | Тимоловая проба 10% | 500 определений | шт | 1 |
| 44 | Наконечник к дозатору мех. «Proline» от 5мкл до 10 мкл | 1000 шт/упак. | уп | 1 |
| 45 | Пробка конусная, резиновая, 12,5мм, черная |  | шт | 500 |
| 46 | Пробка конусная, резиновая, 14,5мм, черная |  | шт | 500 |
| 47 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №12 |  | шт | 80 |
| 48 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №14 |  | шт | 90 |
| 49 | Зонд дуоденальный резиновый 3-5мм, длина 1,5м, 12 размер |  | шт | 30 |

Максимальная цена контракта: 470 000 рублей.

Присутствовали:

Председатель единой комиссии: Пузанов А.А. – зам. главного врача по лечебной части;

Члены единой комиссии: Кечаева Е.С. – зам. председателя единой комиссии, главный бухгалтер;  Крапивина Н.В. – зам. главного врача по экономике; Малышев С.Н. - главный специалист отдела организационно-правовой и кадровой работе Администрации Лукояновского муниципального района Ваняева Е.А. – провизор; Пушкина Л.В. – юрисконсульт (секретарь единой комиссии);

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 08 февраля 2010 года поступило 3 (три) котировочные  заявки от следующих  участников размещения заказа:

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро НН» (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 1 – ИНН 5262132902) – 1530  08.02.2010 года.

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерлик» (603093, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 26 – ИНН 5263032731) – 1605  08.02.2010 года.

- Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ» (603001, г. Нижний Новгород, пер. Кожевнный, д. 3/10 – ИНН 5262132902) – 1700 08.02.2010 года

2. Членами комиссии проведено рассмотрение и оценка предложений организаций – претендентов и сопоставление предложения с условиями, указанными в  извещении о проведении запроса котировок:

| Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро-НН» |
| --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 5 | 5187,06 | 25935,30 |
| 2 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 5 | 1150,09 | 5750,45 |
| 3 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 850,63 | 3402,52 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 7 | 3001,33 | 21009,31 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 304,38 | 1826,28 |
| 6 | С-реактивный белок сухой | Фасовка 1 мл/фл. | набор | 8 | 216,47 | 1731,76 |
| 7 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 6 | 2862,43 | 17174,58 |
| 8 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 45 | 506,79 | 22805,55 |
| 9 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 914,69 | 18293,80 |
| 10 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 5 | 2285,94 | 11429,70 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Объем образца ׃ 10 мкл Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной форме Регистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1700,28 | 17002,80 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1859,68 | 24175,84 |
| 13 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1859,68 | 24175,84 |
| 14 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 5 | 511,66 | 2558,30 |
| 15 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 15 | 874,22 | 13113,30 |
| 16 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 139,72 | 1397,20 |
| 17 | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 139,72 | 698,60 |
| 18 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 5000 | 12,67 | 63350,00 |
| 19 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 6000 | 0,39 | 2340,00 |
| 20 | Набор реагентов импортного производства для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Упаковка реагента рассчитана на проведение строго 145 исследований. Внутри каждой упаковки реагента содержится разбавляющий раствор, лизирующий раствор, раствор для промывки и емкость для отходов Фасовка 4,2 л. в упаковке | набор | 40 | 3443,88 | 137755,20 |
| 21 | Раствор по Майн-Грюнвальду |  | фл. | 3 | 205,42 | 616,26 |
| 22 | Раствор по Романовскому |  | фл. | 2 | 393,59 | 787,18 |
| 23 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 600 мл (3х100мл Р1 3х100 мл + Р2 2х3 мл) | набор | 1 | 1120,94 | 1120,94 |
| 24 | Натрий хлористый хч | Фасовка 1 кг. | кг. | 3 | 103,66 | 310,98 |
| 25 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 6 | 2646,67 | 15880,02 |
| 26 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 1182,29 | 2364,58 |
| 27 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 25,49 | 127,45 |
| 28 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 2646,67 | 7940,01 |
| 29 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 44,19 | 176,76 |
| 30 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,90 | 950,00 |
| 31 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 2,54 | 508,00 |
| 32 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 3,54 | 1770,00 |
| 33 | Калибратор глюкозы для определения на «Эксане» |  | фл. | 3 | 21,47 | 64,41 |
| 34 | Цилиндр 50 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 3 | 70,97 | 212,91 |
| 35 | Цилиндр 100 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 2 | 86,68 | 173,36 |
| 36 | Пипетка 2-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 8 | 49,29 | 394,32 |
| 37 | Пипетка 2-1-2-5 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 49,29 | 492,90 |
| 38 | Пипетка 2-2-2-10 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 49,29 | 492,90 |
| 39 | Пипетка 2-1-2-0,2 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 2 | 54,39 | 108,78 |
| 40 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 55,64 | 556,40 |
| 41 | Лента для энтеробиоза |  | рулон | 1 | 55,55 | 55,55 |
| 42 | Пробирка центрифужная градуированная |  | шт. | 50 | 6,60 | 330,00 |
| 43 | Тимоловая проба 10% | 500 определений | шт | 1 | 200,37 | 200,37 |
| 44 | Наконечник к дозатору мех. «Proline» от 5мкл до 10 мкл | 1000 шт/упак. | уп | 1 | 1143,00 | 1143,00 |
| 45 | Пробка конусная, резиновая, 12,5мм, черная |  | шт | 500 | 1,36 | 680,00 |
| 46 | Пробка конусная, резиновая, 14,5мм, черная |  | шт | 500 | 2,68 | 1340,00 |
| 47 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №12 |  | шт | 80 | 46,51 | 3720,80 |
| 48 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №14 |  | шт | 90 | 46,51 | 4185,90 |
| 49 | Зонд дуоденальный резиновый 3-5мм, длина 1,5м, 12 размер |  | шт | 30 | 232,57 | 6977,10 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 469 607,21 руб. (Четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот семь рублей 21 копейка). Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 1 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интерлик» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 5 | 3535,00 | 17675,00 |
| 2 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 5 | 878,00 | 4390,00 |
| 3 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 650,00 | 2600,00 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 7 | 2397,00 | 16779,00 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 250,00 | 1500,00 |
| 6 | С-реактивный белок сухой | Фасовка 1 мл/фл. | набор | 8 | 140,00 | 1120,00 |
| 7 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 6 | 2172,00 | 13032,00 |
| 8 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 45 | 400 | 18000,00 |
| 9 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 393,00 | 7860,00 |
| 10 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 5 | 586,00 | 2930,00 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Объем образца ׃ 10 мкл Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной форме Регистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1162,00 | 11620,00 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1150,00 | 14950,00 |
| 13 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1150,00 | 14950,00 |
| 14 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 5 | 329,00 | 1645,00 |
| 15 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 15 | 680,00 | 10200,00 |
| 16 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 97,00 | 970,00 |
| 17 | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 97,00 | 485,00 |
| 18 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 5000 | 11,11 | 55550,00 |
| 19 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 6000 | 0,30 | 1800,00 |
| 20 | Набор реагентов импортного производства для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Упаковка реагента рассчитана на проведение строго 145 исследований. Внутри каждой упаковки реагента содержится разбавляющий раствор, лизирующий раствор, раствор для промывки и емкость для отходов Фасовка 4,2 л. в упаковке | набор | 40 | 2970,00 | 118800,00 |
| 21 | Раствор по Майн-Грюнвальду |  | фл. | 3 | 115,00 | 345,00 |
| 22 | Раствор по Романовскому |  | фл. | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 23 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 600 мл (3х100мл Р1 3х100 мл + Р2 2х3 мл) | набор | 1 | 967,00 | 967,00 |
| 24 | Натрий хлористый хч | Фасовка 1 кг. | кг. | 3 | 45,00 | 135,00 |
| 25 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 6 | 2282,00 | 13692,00 |
| 26 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 672,00 | 1344,00 |
| 27 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 28 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 2282,00 | 6846,00 |
| 29 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 30 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,30 | 650,00 |
| 31 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 1,80 | 360,00 |
| 32 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 2,60 | 1300,00 |
| 33 | Калибратор глюкозы для определения на «Эксане» |  | фл. | 3 | 18,00 | 54,00 |
| 34 | Цилиндр 50 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 35 | Цилиндр 100 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 36 | Пипетка 2-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 37 | Пипетка 2-1-2-5 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 38 | Пипетка 2-2-2-10 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 39 | Пипетка 2-1-2-0,2 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 40 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 40,00 | 400,00 |
| 41 | Лента для энтеробиоза |  | рулон | 1 | 260,00 | 260,00 |
| 42 | Пробирка центрифужная градуированная |  | шт. | 50 | 4,10 | 205,00 |
| 43 | Тимоловая проба 10% | 500 определений | шт | 1 | 162,00 | 162,00 |
| 44 | Наконечник к дозатору мех. «Proline» от 5мкл до 10 мкл | 1000 шт/упак. | уп | 1 | 1025,00 | 1025,00 |
| 45 | Пробка конусная, резиновая, 12,5мм, черная |  | шт | 500 | 1,40 | 700,00 |
| 46 | Пробка конусная, резиновая, 14,5мм, черная |  | шт | 500 | 1,90 | 950,00 |
| 47 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №12 |  | шт | 80 | 23,60 | 1888,00 |
| 48 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №14 |  | шт | 90 | 23,60 | 2124,00 |
| 49 | Зонд дуоденальный резиновый 3-5мм, длина 1,5м, 12 размер |  | шт | 30 | 175,00 | 5250,00 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 357468,00 руб. (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек). Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 1 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 5 | 3883,04 | 19415,20 |
| 2 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 5 | 860,95 | 4304,75 |
| 3 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 636,77 | 2547,08 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 7 | 2246,80 | 15727,60 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 227,86 | 1367,16 |
| 6 | С-реактивный белок сухой | Фасовка 1 мл/фл. | набор | 8 | 162,05 | 1296,40 |
| 7 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 6 | 2142,82 | 12856,92 |
| 8 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 45 | 379,39 | 17072,55 |
| 9 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 684,73 | 13694,60 |
| 10 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 5 | 1711,25 | 8556,25 |
| 11 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ Формат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Объем образца ׃ 10 мкл Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной форме Регистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов Наличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1272,83 | 12728,30 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1392,16 | 18098,08 |
| 13 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 13 | 1392,16 | 18098,08 |
| 14 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 5 | 383,03 | 1915,15 |
| 15 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 15 | 654,45 | 9816,75 |
| 16 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 104,60 | 1046,00 |
| 17 | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 104,60 | 523,00 |
| 18 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 5000 | 9,47 | 47350,00 |
| 19 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 6000 | 0,30 | 1800,00 |
| 20 | Набор реагентов импортного производства для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Упаковка реагента рассчитана на проведение строго 145 исследований. Внутри каждой упаковки реагента содержится разбавляющий раствор, лизирующий раствор, раствор для промывки и емкость для отходов Фасовка 4,2 л. в упаковке | набор | 40 | 2578,09 | 103123,60 |
| 21 | Раствор по Майн-Грюнвальду |  | фл. | 3 | 153,78 | 461,34 |
| 22 | Раствор по Романовскому |  | фл. | 2 | 294,64 | 589,28 |
| 23 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 600 мл (3х100мл Р1 3х100 мл + Р2 2х3 мл) | набор | 1 | 839,14 | 839,14 |
| 24 | Натрий хлористый хч | Фасовка 1 кг. | кг. | 3 | 77,60 | 232,80 |
| 25 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 6 | 1981,30 | 11887,80 |
| 26 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 885,06 | 1770,12 |
| 27 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 19,09 | 95,45 |
| 28 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1981,30 | 5943,90 |
| 29 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 33,08 | 132,32 |
| 30 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,42 | 710,00 |
| 31 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 1,91 | 382,00 |
| 32 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 2,65 | 1325,00 |
| 33 | Калибратор глюкозы для определения на «Эксане» |  | фл. | 3 | 16,07 | 48,21 |
| 34 | Цилиндр 50 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 3 | 53,13 | 159,39 |
| 35 | Цилиндр 100 мл мерный с носиком со стекл. основанием |  | шт. | 2 | 64,89 | 129,78 |
| 36 | Пипетка 2-1-2-1 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 8 | 36,91 | 295,28 |
| 37 | Пипетка 2-1-2-5 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 36,91 | 369,10 |
| 38 | Пипетка 2-2-2-10 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 10 | 36,91 | 369,10 |
| 39 | Пипетка 2-1-2-0,2 полный слив | ГОСТ 29228-91 | шт. | 2 | 40,71 | 81,42 |
| 40 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 41,65 | 416,50 |
| 41 | Лента для энтеробиоза |  | рулон | 1 | 41,59 | 41,59 |
| 42 | Пробирка центрифужная градуированная |  | шт. | 50 | 4,95 | 247,50 |
| 43 | Тимоловая проба 10% | 500 определений | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 44 | Наконечник к дозатору мех. «Proline» от 5мкл до 10 мкл | 1000 шт/упак. | уп | 1 | 855,65 | 855,65 |
| 45 | Пробка конусная, резиновая, 12,5мм, черная |  | шт | 500 | 1,02 | 510,00 |
| 46 | Пробка конусная, резиновая, 14,5мм, черная |  | шт | 500 | 2,01 | 1005,00 |
| 47 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №12 |  | шт | 80 | 34,82 | 2785,60 |
| 48 | Зонд желудочный силиконовый для одноразового использования №14 |  | шт | 90 | 34,82 | 3133,80 |
| 49 | Зонд дуоденальный резиновый 3-5мм, длина 1,5м, 12 размер |  | шт | 30 | 174,10 | 5223,00 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 351527,54 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь рублей 54 копейки) Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 1 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |

3. В ходе рассмотрения предложения единая комиссия установила:

- предложение о цене составило 351527,54 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь рублей 54 копейки.

- сроки поставки: в течение 1-го квартала 2010 года

- условия оплаты: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара

4.В ходе обсуждение предпочтение было отдано следующему участнику:

| Наименование участника | Основания предпочтения |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ» | предложение о цене товара: 351527,54 рубл. Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |

Цена муниципального контракта составила 351527,54 руб. (Триста пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь рублей 54 копейки. Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем, передается победителю.

Данный протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Лукояновского района www.lukojanow.narod.ru.

Подписи:

| Председатель единой комиссии ________________ А.А. Пузанов | Муниципальный заказчик Главный врач МУЗ «Лукояновская ЦРБ» ________________ С.А. Котиков |
| --- | --- |
| Члены единой комиссии ________________ Е.С. Кечаева ________________ Н.В. Крапивина ________________ С.Н. Малышев ________________ Е.А. Ваняева ________________ Л.В. Пушкина (секретарь) |  |