ПРОТОКОЛ

заседания единой комиссии по рассмотрению,  оценке и

сопоставлению заявок на участие в запросе котировок.

№ 20                                                                                                                                    «   23  » июня 2010 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница», г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д.14

Предмет проведения запроса котировок: поставка медикаментов и расходных материалов  для лаборатории  МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм-ия | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 3 |
| 2 | Набор для определения гемоглобина | 600 определений с калибратором | набор | 1 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 3 |
| 4 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 15 |
| 5 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 3 |
| 6 | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата 3 уровня концентрации (4 ммоль/л, 12 ммоль/л, 30 ммоль/л для глюкозы) Фасовка 3х25 мл | набор | 1 |
| 7 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Концентрация глюкозы 12 ммоль/л Концентрация лактата 10 ммоль/л Фасовка 100 мл | фл. | 1 |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 5 |
| 9 | Масло иммерсионное (Минимед) |  | фл | 5 |
| 10 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 |
| 11 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 |
| 12 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 |
| 13 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 |
| 14 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 200 мл (1х100мл Р1 1х100 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 |
| 15 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 1 |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка Монореактив Линейность до 750 мг/дл Фасовка 600мл ( Р1 6х100мл +2х3мл стандарт) | набор | 2 |
| 17 | Набор реагентов для определения глюкозы Vital Diagnostics | Метод энзиматический колориметрический. Линейность отклонений не более 5% в диапазоне концентраций 1-30 ммоль/л Кат.№В05.32-4х250мл | набор | 2 |
| 18 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 |
| 19 | Уксусная кислота ледяная хч (1,0) |  | л | 1 |
| 20 | Натрий уксуснокислый 3-В хч (0,9) |  | кг | 0,9 |
| 21 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 |
| 22 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 |
| 23 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 15 |
| 24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализФормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунокОбразец для анализа: сыворотка и плазма кровиОбъем образца ׃ 10 мклЦветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшетаПродолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной формеРегистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетовНаличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 |
| 25 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 |
| 26 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 |
| 27 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 |
| 28 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 |
| 29 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 8000 |
| 30 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 9000 |
| 31 | Минипак (Minipak ABX) для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Фасовка 4,2 л. | Шт. | 36 |
| 32 | Бумага фильтровальная 21х30 (100 листов /уп) |  | уп | 1 |
| 33 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 |
| 34 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 |
| 35 | Сенсор для «Super GL Ambulance» | глюкозы и лактата 3000 тестов |  | 1 |
| 36 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 |
| 37 | С-реактивный белок сухой |  | амп | 4 |
| 38 | Капиляры к СРБ 90мм (50шт/уп) |  | шт | 250 |
| 39 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 |
| 40 | РФ латекс тест |  | набор | 3 |
| 41 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 7 |
| 42 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка Монореактив Линейность до 400 мг/дл Фасовка 1000мл (Р1 1х1000мл+1х10мл стандарт) | набор | 2 |

Максимальная цена контракта: 355 000 рублей.

Присутствовали:

Заместитель Председателя единой комиссии: Зарубина Т.В. – зам. главного врача по организационно-методической работе;

Члены единой комиссии: Кечаева Е.С. – главный бухгалтер;  Крапивина Н.В. – зам. главного врача по экономике; Малышев С.Н. - главный специалист отдела организационно-правовой и кадровой работе Администрации Лукояновского муниципального района Ваняева Е.А. – провизор; Афанасова Т.А. – главная медицинская сестра; Пушкина Л.В. – юрисконсульт (секретарь единой комиссии);

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 22 июня 2010 года поступило 3 (три) котировочные  заявки от следующих  участников размещения заказа:

- Общество с ограниченной отвественностью «Меркурий-Интер-Лаб» (606093 Нижегородская область, Володарский район, пгт. Решетиха, ул. Затылкова, д. 2а – ИНН 5249065439) – 0950 18.06.2010 года;

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерлик» (603093 г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 26 – ИНН 5263032731) – 1005 22.06.2010 года;

- Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ»» (603001, г. Нижний Новгород, пер. Кожевенный, д. 3/10 – ИНН 5262132902) – 1450  22.06.2010 года.

2. Членами комиссии проведено рассмотрение и оценка предложений организаций – претендентов и сопоставление предложения с условиями, указанными в  извещении о проведении запроса котировок:

| Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий-Интер-Лаб» |
| --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 3 | 4431,11 | 13293,33 |
| 2 | Набор для определения гемоглобина | 600 определений с калибратором | набор | 1 | 93,28 | 93,28 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 3 | 411,84 | 1235,52 |
| 4 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 15 | 274,36 | 4115,40 |
| 5 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 3 | 2890,33 | 8670,99 |
| 6 | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата 3 уровня концентрации (4 ммоль/л, 12 ммоль/л, 30 ммоль/л для глюкозы) Фасовка 3х25 мл | набор | 1 | 1325,76 | 1325,76 |
| 7 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Концентрация глюкозы 12 ммоль/л Концентрация лактата 10 ммоль/л Фасовка 100 мл | фл. | 1 | 464,12 | 464,12 |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 5 | 1977,28 | 9886,40 |
| 9 | Масло иммерсионное (Минимед) |  | фл | 5 | 37,54 | 187,70 |
| 10 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 1,80 | 360,00 |
| 11 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,07 | 535,00 |
| 12 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 2,53 | 1265,00 |
| 13 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 0,63 | 126,00 |
| 14 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 200 мл (1х100мл Р1 1х100 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 351,53 | 703,06 |
| 15 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 1 | 796,49 | 796,49 |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка Монореактив Линейность до 750 мг/дл Фасовка 600мл ( Р1 6х100мл +2х3мл стандарт) | набор | 2 | 1624,52 | 3249,04 |
| 17 | Набор реагентов для определения глюкозы Vital Diagnostics | Метод энзиматический колориметрический. Линейность отклонений не более 5% в диапазоне концентраций 1-30 ммоль/л Кат.№В05.32-4х250мл | набор | 2 | 595,80 | 1191,60 |
| 18 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 561,07 | 2244,28 |
| 19 | Уксусная кислота ледяная хч (1,0) |  | л | 1 | 133,68 | 133,68 |
| 20 | Натрий уксуснокислый 3-В хч (0,9) |  | кг | 0,9 | 265,44 | 265,44 |
| 21 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 215,52 | 1293,12 |
| 22 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 297,79 | 5955,80 |
| 23 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 15 | 511,10 | 7666,50 |
| 24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализФормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунокОбразец для анализа: сыворотка и плазма кровиОбъем образца ׃ 10 мклЦветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшетаПродолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной формеРегистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетовНаличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1051,78 | 10517,80 |
| 25 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 1117,21 | 11172,10 |
| 26 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 117,21 | 11172,10 |
| 27 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 1183,70 | 11837,00 |
| 28 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 83,16 | 831,60 |
| 29 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 8000 | 582,12 | 46569,60 |
| 30 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 9000 | 0,25 | 2250,00 |
| 31 | Минипак (Minipak ABX) для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Фасовка 4,2 л. | Шт. | 36 | 2850,00 | 102600,00 |
| 32 | Бумага фильтровальная 21х30 (100 листов /уп) |  | уп | 1 | 218,57 | 218,57 |
| 33 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1764,29 | 5292,87 |
| 34 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 16,56 | 82,80 |
| 35 | Сенсор для «Super GL Ambulance» | глюкозы и лактата 3000 тестов |  | 1 | 3374,82 | 3374,82 |
| 36 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1794,46 | 5383,38 |
| 37 | С-реактивный белок сухой |  | амп | 4 | 546,47 | 2185,88 |
| 38 | Капиляры к СРБ 90мм (50шт/уп) |  | шт | 250 | 0,40 | 100,00 |
| 39 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 39,20 | 392,00 |
| 40 | РФ латекс тест |  | набор | 3 | 390,24 | 1170,72 |
| 41 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 7 | 748,03 | 5236,21 |
| 42 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка Монореактив Линейность до 400 мг/дл Фасовка 1000мл (Р1 1х1000мл+1х10мл стандарт) | набор | 2 | 715,46 | 1430,92 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 286 875,88 руб. (Двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 88 копеек). Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 3 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интерлик» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 3 | 3785,00 | 11355,00 |
| 2 | Набор для определения гемоглобина | 600 определений с калибратором | набор | 1 | 109,00 | 109,00 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 3 | 403,00 | 1209,00 |
| 4 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 15 | 400,00 | 6000,00 |
| 5 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 3 | 2512,00 | 7536,00 |
| 6 | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата 3 уровня концентрации (4 ммоль/л, 12 ммоль/л, 30 ммоль/л для глюкозы) Фасовка 3х25 мл | набор | 1 | 1211,00 | 1211,00 |
| 7 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Концентрация глюкозы 12 ммоль/л Концентрация лактата 10 ммоль/л Фасовка 100 мл | фл. | 1 | 474,00 | 474,00 |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 5 | 2154,00 | 10770,00 |
| 9 | Масло иммерсионное (Минимед) |  | фл | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 10 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 1,75 | 350,00 |
| 11 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,20 | 600,00 |
| 12 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 2,50 | 1250,00 |
| 13 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 35,00 | 140,00 |
| 14 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 200 мл (1х100мл Р1 1х100 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 383,00 | 766,00 |
| 15 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 1 | 722,00 | 722,00 |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка Монореактив Линейность до 750 мг/дл Фасовка 600мл ( Р1 6х100мл +2х3мл стандарт) | набор | 2 | 1800,0 | 3600,00 |
| 17 | Набор реагентов для определения глюкозы Vital Diagnostics | Метод энзиматический колориметрический. Линейность отклонений не более 5% в диапазоне концентраций 1-30 ммоль/л Кат.№В05.32-4х250мл | набор | 2 | 704,00 | 1408,00 |
| 18 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 509,00 | 2036,00 |
| 19 | Уксусная кислота ледяная хч (1,0) |  | л | 1 | 144,00 | 144,00 |
| 20 | Натрий уксуснокислый 3-В хч (0,9) |  | кг | 0,9 | 210,00 | 189,00 |
| 21 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 225,00 | 1350,00 |
| 22 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 393,00 | 7860,00 |
| 23 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 15 | 613,00 | 9195,00 |
| 24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализФормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунокОбразец для анализа: сыворотка и плазма кровиОбъем образца ׃ 10 мклЦветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшетаПродолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной формеРегистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетовНаличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1120,00 | 11200,00 |
| 25 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 1120,00 | 11200,00 |
| 26 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 1120,00 | 11200,00 |
| 27 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 633,00 | 6330,00 |
| 28 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 95,00 | 950,00 |
| 29 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 8000 | 9,80 | 78400,00 |
| 30 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 9000 | 0,29 | 2610,00 |
| 31 | Минипак (Minipak ABX) для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Фасовка 4,2 л. | Шт. | 36 | 2875,00 | 103500,00 |
| 32 | Бумага фильтровальная 21х30 (100 листов /уп) |  | уп | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 33 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1955,00 | 5865,00 |
| 34 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 18,00 | 90,00 |
| 35 | Сенсор для «Super GL Ambulance» | глюкозы и лактата 3000 тестов |  | 1 | 3740,00 | 3740,00 |
| 36 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1955,00 | 5865,00 |
| 37 | С-реактивный белок сухой |  | амп | 4 | 156,00 | 624,00 |
| 38 | Капиляры к СРБ 90мм (50шт/уп) |  | шт | 250 | 0,40 | 100,00 |
| 39 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 40 | РФ латекс тест |  | набор | 3 | 280,00 | 840,00 |
| 41 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 7 | 785,00 | 5495,00 |
| 42 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка Монореактив Линейность до 400 мг/дл Фасовка 1000мл (Р1 1х1000мл+1х10мл стандарт) | набор | 2 | 770,00 | 1540,00 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 318 668,00 руб. (Триста восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек). Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 3 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | Метод EPS-G7, кинетический Биреактив Линейность до 2000 Е/л Фасовка 125 мл (Р1 4х25 мл + Р2 1х25 мл) | набор | 3 | 3460,33 | 10380,99 |
| 2 | Набор для определения гемоглобина | 600 определений с калибратором | набор | 1 | 97,66 | 97,66 |
| 3 | Антиген кардиолипиновый РМП |  | набор | 3 | 441,01 | 1323,03 |
| 4 | Вакуумные пробирки для исследований гемостаза с цитратом натрия (крышка типа Premium) | - материал пробирки - ПЭТФ - крышка из полиэтилена голубого цвета (в соответствии с ISO 6710); - пробка крышки пробирки с углублением, из бромбутилкаучука, серого цвета; - наличие на крышке уплотнительного идентификационного кольца из полипропилена, черного цвета; - на крышке и пробирке – полнозаходная винтовая резьба; - специальная конструкция пробки и крышки, полностью исключающая аэрозольный эффект при открывании пробирки; - возможность открывания пробирки одной рукой; - конструкция крышки и пробирки полностью исключает самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; - объем забираемой крови 4 мл: - размер пробирки 13х75 мм; - пробирка содержит тринатрий-цитрат в концентрации 0,129 моль/л - наличие этикетки с указанием: стерильности, надписи Premium, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; - на этикетке только одна полоса голубого цвета; - упаковка пробирок - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен; - способность пробирок выдерживать температуру от +4оС до +25оС при транспортировке | уп. | 15 | 323,72 | 4855,80 |
| 5 | Кювета измерительная для коагулометра серии АПГ | Фасовка 1000 шт./уп. | уп. | 3 | 2377,25 | 7131,75 |
| 6 | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Набор контрольных растворов глюкозы и лактата 3 уровня концентрации (4 ммоль/л, 12 ммоль/л, 30 ммоль/л для глюкозы) Фасовка 3х25 мл | набор | 1 | 1185,34 | 1185,34 |
| 7 | Калибровочный раствор глюкозы и лактата для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Концентрация глюкозы 12 ммоль/л Концентрация лактата 10 ммоль/л Фасовка 100 мл | фл. | 1 | 453,93 | 453,93 |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | Метод уреазный глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический Биреактив Линейность до 300 мг/дл Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 5 | 1996,70 | 9983,50 |
| 9 | Масло иммерсионное (Минимед) |  | фл | 5 | 41,51 | 207,55 |
| 10 | Пробирка ПХ | Размер 16х150 мм | шт. | 200 | 1,52 | 304,00 |
| 11 | Пробирка ПХ | Размер 14х120 мм | шт. | 500 | 1,25 | 625,00 |
| 12 | Пробирка центрифужная неградуированная |  | шт. | 500 | 2,54 | 1270,00 |
| 13 | Стекло предметное | Размер 25х75 мм Фасовка 50 шт./уп. | уп. | 4 | 34,80 | 139,20 |
| 14 | Набор реагентов для определения креатинина | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 15 мг/дл Фасовка 200 мл (1х100мл Р1 1х100 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 2 | 348,79 | 697,58 |
| 15 | Набор для определения железа | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, конечная точка Биреактив Линейность до 1000 мг/дл Фасовка 100 мл (4х20 мл Р1 1х20 мл + Р2 1х3 мл) | набор | 1 | 786,81 | 786,81 |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка Монореактив Линейность до 750 мг/дл Фасовка 600мл ( Р1 6х100мл +2х3мл стандарт) | набор | 2 | 1699,30 | 3398,60 |
| 17 | Набор реагентов для определения глюкозы Vital Diagnostics | Метод энзиматический колориметрический. Линейность отклонений не более 5% в диапазоне концентраций 1-30 ммоль/л Кат.№В05.32-4х250мл | набор | 2 | 649,17 | 1298,34 |
| 18 | Капилляр типа «open end» | Капилляр изнутри обработан гепарином Объем капилляра 2х20 мкл Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 4 | 478,05 | 1912,20 |
| 19 | Уксусная кислота ледяная хч (1,0) |  | л | 1 | 141,12 | 141,12 |
| 20 | Натрий уксуснокислый 3-В хч (0,9) |  | кг | 0,9 | 192,16 | 172,94 |
| 21 | Набор реагентов для определения билирубина общего и прямого | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив Линейность до 510 мкмоль/л общий билирубин Фасовка 200 мл (Р1 1х100 мл + Р2 1х3мл + Р3 1х100 мл + 1х1 мл стандарт | набор | 6 | 205,55 | 1233,30 |
| 22 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Состав набора: Техпластин-тест- 4х2 мл; контрольная плазма 1х0,5мл | набор | 20 | 656,99 | 13139,80 |
| 23 | Набор реагентов для определения фибриногена | Состав набора: тромбин — 2 фл.; растворитель для тромбина, 3,5мл — 1 фл.; стандарт-плазма — 1 фл.; буфер трис-HCL, 5 мл — 1 фл. | набор | 15 | 547,31 | 8209,65 |
| 24 | Набор реагентов для иммуноферментного определения суммарных антител к Treponema pallidum | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализФормат планшета: 96-луночный, 12 стрипов по 8 лунокОбразец для анализа: сыворотка и плазма кровиОбъем образца ׃ 10 мклЦветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшетаПродолжительность анализа (суммарное время инкубаций) – 1 час 30 мин В состав набора входят контроли в инактивированной формеРегистрация результатов: длина волны 450 нм Возможность транспортирования при температуре до 25ºС до 3 суток Срок годности 12 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 80 %Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетовНаличие инструкции по использованию набора на русском языке | набор | 10 | 1221,26 | 12212,60 |
| 25 | Тест-система иммуноферментная для выявления или подтверждения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме), лейкоцитарном интерфероне, иммуноглобулинах и других препаратах крови | Чувствительность 0,1 МЕ/мл. Одностадийный вариант. Суммарное время инкубаций – 1 ч 40 мин. (шейкер), 2 ч 30 мин. (термостат). Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 1538,16 | 15381,60 |
| 26 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека | Двухстадийный вариант. Суммарное время инкубаций - 2 ч. Срок годности - 12 мес. Формат набора 8х12 | набор | 10 | 1538,16 | 15381,60 |
| 27 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Status | Тест-полоски рассчитаны для определения 10 параметров Производитель тест-полосок совпадает с производителем анализатора мочи Clinitek Status Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 541,64 | 5416,40 |
| 28 | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 10 | 100,36 | 1003,60 |
| 29 | Пробирка для забора капиллярной крови импортного производства | Устройство для забора капиллярной крови и проведения гематолологических исследований пробы крови, 200 мкл, Кз ЭДТА, плоское дно, капилляр интегрирован в крышку, крышка на петле, полипропилен. Цветовая маркировка — красный. Фасовка 100 шт/уп | уп. | 8000 | 6,84 | 54720,00 |
| 30 | Скарификатор стерильный | Фасовка 2000 шт./уп. | шт. | 9000 | 0,28 | 2520,00 |
| 31 | Минипак (Minipak ABX) для автоматического гематологического анализатора ADVIA 60 | Фасовка 4,2 л. | Шт. | 36 | 2193,29 | 78958,44 |
| 32 | Бумага фильтровальная 21х30 (100 листов /уп) |  | уп | 1 | 192,75 | 192,75 |
| 33 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1799,82 | 5399,46 |
| 34 | Стекло покровное | Размер 18х18 мм Фасовка 100 шт./уп. | уп. | 5 | 18,31 | 91,55 |
| 35 | Сенсор для «Super GL Ambulance» | глюкозы и лактата 3000 тестов |  | 1 | 3432,35 | 3432,35 |
| 36 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Метод, рекомендуемый IFCC, УФ, кинетический Биреактив Линейность до 350 Е/л Фасовка 500 мл (Р1 5х80 мл + Р2 1х100 мл) | набор | 3 | 1799,82 | 5399,46 |
| 37 | С-реактивный белок сухой |  | амп | 4 | 155,49 | 621,96 |
| 38 | Капиляры к СРБ 90мм (50шт/уп) |  | шт | 250 | 0,37 | 92,50 |
| 39 | Термобумага для биохимического анализатора «Clima 15» | 110х30х12 | рулон | 10 | 35,41 | 354,10 |
| 40 | РФ латекс тест |  | набор | 3 | 549,34 | 1648,02 |
| 41 | Системный гемолизирующий раствор для анализаторов глюкозы и лактата серии Super GL | Гемолизирющий раствор для подготовки проб и промывки прибора Фасовка 1 л. | фл. | 7 | 760,23 | 5321,61 |
| 42 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка Монореактив Линейность до 400 мг/дл Фасовка 1000мл (Р1 1х1000мл+1х10мл стандарт) | набор | 2 | 756,12 | 1512,24 |
| Условия поставки: Общая стоимость: 278 608,33 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот восемь рублей 33 копейки). Цена включает в себя транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Место поставки товара: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, 14 Сроки поставки товара: Партиями, которые формируются на основании заявок Заказчика в течение 3 квартала 2010 года. Сроки и условия оплаты за поставленный товар: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара |

3. В ходе рассмотрения предложения единая комиссия установила:

- предложение о цене составило 278 608,33 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот восемь рублей 33 копейки).

- сроки поставки: в течение 3-го квартала 2010 года

- условия оплаты: Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара

4.В ходе обсуждение предпочтение было отдано следующему участнику:

| Наименование участника | Основания предпочтения |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-ЛАБ» | предложение о цене товара: 278608,33рубл. Безналичный расчет, аванс – 30%; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи товара сроки поставки – в течение 3-го квартала 2010 года |

Цена муниципального контракта составила 278 608,33 руб. (Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот восемь рублей 33 копейки). Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем, передается победителю.

Данный протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Лукояновского района www.lukojanow.narod.ru.

Подписи:

| Заместитель Председателя единой комиссии ________________ Т.В. Зарубина | Муниципальный заказчик И.о. главного врача МУЗ «Лукояновская ЦРБ» ________________ Т.В. Зарубина |
| --- | --- |
| Члены единой комиссии ________________ Е.С. Кечаева ________________ Н.В. Крапивина ________________ С.Н. Малышев ________________ Е.А. Ваняева ________________ Т.А. Афанасова ________________ Л.В. Пушкина (секретарь) |  |