Согласовано                                                                             Утверждаю

Главный врач                                                                           Председатель конкурсной комиссии

МУЗ «Лукояновская ЦРБ»                                                     зам. главного врача

______________С.А. Котиков                                               _________________ А.А. Пузанов

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по оценке и

сопоставлению заявок на участие в конкурсе.

№ 05                                                                                                             «  29  » ноября 2006 г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница», г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д.14

Предмет конкурса: поставка оборудования (аппарат ИВЛ  с наркозной приставкой – Наркозно-дыхательный аппарат ИВЛ РО – 6-03) для нужд   МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

Присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии: Пузанов А.А. – зам. главного врача по лечебной части;

Члены комиссии: Пантухова Т.Д. – зам. председателя конкурсной комиссии, главный бухгалтер;  Крапивина Н.В. – зам. главного врача по экономике; Ваняева Е.А. – провизор; Афанасова Т.А. – главная медсестра; Пушкина Л.В. – юрисконсульт (секретарь);

Лица, специально приглашенные организатором конкурса, и представители государственных органов: специалист 1 категории Филиала №3 (г. Арзамас) С.С. Скобликова

1. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок  срока подачи котировочных заявок 27 ноября 2006 года поступило 3 (три) котировочные заявки  от следующих участников размещения заказа:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМЕД-НН», 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, 232;

- «ФАРМТЕХ Медиа Волга»,

- Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский союз», 192019 г Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 14 лит. В, пом. 1-Н

2. Членами комиссии проведено сопоставление конкурсных предложений организаций – претендентов:

| Критерии оценки товара | Условия конкурсных предложений организаций-претендентов |
| --- | --- |
|  | ООО «ФОРМЕД-НН» | «ФАРМТЕХ Медиа Волга» | ООО «Медицинский Союз» |
| Характеристики поставляемого товара | Аппарат Искусственной вентиляции легких со встроенной системой сигнализации, увлажнителем и наркозным блоком Полинаркон-2П РО-6-03 (модель 631): Аппарат обеспечивает управляемую ИВЛ с активным и пассивным выдохом, в том числе с продолжительным давлением конца выдоха; самостоятельное дыхание пациента через аппарат и, в том числе, под повышенным давлением; подогрев и увлажнение дыхательной смеси; управляемую вентиляцию с помощью мешка или меха; измерение значений давления в дыхательных путях и пульса, длительности работы аппарата. Технические характеристики: Питание аппарата от однофазной сети, напряжение 220 В, частота 50 Гц; потребляемая мощность: не боле 300 Вт; масса аппарата: не более 130 кг; габаритные размеры: 1100х875х610 | Аппарат Искусственной вентиляции легких со встроенной системой сигнализации, увлажнителем и наркозным блоком Полинаркон-2П РО-6-03 (модель 631): Аппарат обеспечивает управляемую ИВЛ с активным и пассивным выдохом, в том числе с продолжительным давлением конца выдоха; самостоятельное дыхание пациента через аппарат и, в том числе, под повышенным давлением; подогрев и увлажнение дыхательной смеси; управляемую вентиляцию с помощью мешка или меха; измерение значений давления в дыхательных путях и пульса, длительности работы аппарата. Технические характеристики: Питание аппарата от однофазной сети, напряжение 220 В, частота 50 Гц; потребляемая мощность: не боле 300 Вт; масса аппарата: не более 130 кг; габаритные размеры: 1100х875х610 | Аппарат Искусственной вентиляции легких со встроенной системой сигнализации, увлажнителем и наркозным блоком Полинаркон-2П РО-6-03 (модель 631) Аппарат обеспечивает управляемую ИВЛ с активным и пассивным выдохом, в том числе с продолжительным давлением конца выдоха; самостоятельное дыхание пациента через аппарат и ,в том числе, под повышенным давлением; подогрев и увлажнение дыхательной смеси; управляемую вентиляцию с помощью мешка или меха; измерение значений давления в дыхательных путях и пульса, длительности работы аппарата. Технические характеристики: Питание аппарата от однофазной сети, напряжение 220 В, частота 50 Гц; потребляемая мощность: не боле 300 Вт; масса аппарата: не более 130 кг; габаритные размеры: 1100х875х610 |
| Гарантии на поставляемый товар | Гарантия 12 месяцев со дня продажи, гарантийное и постгарантийное обслуживание | Гарантия 12 месяцев со дня продажи, гарантийное и постгарантийное обслуживание | Гарантия 12 месяцев со дня продажи, гарантийное и постгарантийное обслуживание |
| Место доставки товара | г. Лукоянов, МУЗ «Лукояновская ЦРБ» | г. Лукоянов, МУЗ «Лукояновская ЦРБ» | г. Лукоянов, МУЗ «Лукояновская ЦРБ» транспортом поставщика |
| Срок поставки товара | В течение 10 дней | В течение 10 дней | В течение 15 дней |
| Цена товара | 244 250,00 рублей | 242 000,00 рублей | 150 000,00 рублей |
| Сроки и условия оплаты поставки товара, предоплата | 100% предоплата |  | 30% предоплата |

3. В ходе обсуждение конкурсных предложений комиссия установила:

- предложение о наиболее низкой цене составило 150 000,00 рублей

- наиболее удобные сроки: в течение 10 дней

- наиболее удобные условия оплаты: 30% предоплата

- наиболее удобное место поставки: г. Лукоянов, МУЗ «Лукояновская ЦРБ»

4. В ходе обсуждения предпочтения отдано следующему участнику:

| Наименование участника | Основания предпочтения |
| --- | --- |
| ООО «Медицинский Союз» | предложение о цене товара: 150 000,00 рублей сроки и условия оплаты 30% предоплата |

Цена муниципального контракта составила 150 000,00 рублей

Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении конкурса, и цены, предложенной победителем, передается победителю.

Данный протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Лукояновского района www.lukojnov.narod.ru.

Подписи:

Председатель комиссии

________________ А.А. Пузанов

Члены конкурсной комиссии

________________ Т.Д. Пантухова

________________ Н.В. Крапивина

________________ Е. А. Ваняева

________________ Т.А. Афанасова

________________ Л.В. Пушкина

Лица, специально приглашенные организатором конкурса,

и представители государственных органов:

_________________ С.С. Скобликова