Муниципальное учреждение здравоохранения

«Лукояновская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок на право заключения

муниципального контракта на установку коммерческого узла учета расхода газа.

| Наименование заказчика: |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница» |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: |  | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14 |
| Почтовый адрес: |  | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14 |
| Адрес электронной почты: |  | e-mail: lukcrb@mail.ru |
| Номер контактного телефона: |  | 8(83196) 4-18-82 / 4-18-86 |
| Источник финансирования: |  | Средства районного бюджета |
| Форма котировочной заявки: |  | Приложение к извещению |
| Наименование, характеристика и количество выполняемых работ: |  | Установка узла учета расхода газа: - монтаж наружного газопровода, в том числе оборудование; - монтаж приборов КИПиА, в том числе оборудование; - проведение пуско-наладочных работ узла учета расхода газа с вычислителем |
| № | Наименование работ и затрат |  |
| ## Монтаж наружного газопровода, в том числе оборудование |  |  |
| 1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм 159 |  |
| 2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 Мпа. Диаметр трубопровода наружный, мм159 |  |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БС2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4,5 мм |  |
| 4 | Отводы 90 град. С радиусом кривизны R=1,5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм |  |
| 5 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 Мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм |  |
| 6 | Кран шаровой В-В размером 1/2 |  |
| 7 | Кран шаровой В-В размером 3/4 |  |
| 8 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм |  |
| 9 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм |  |
| 10 | Ниппель размером 1/2 |  |
| 11 | Ниппель размером 3/4 |  |
| 12 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа |  |
| 13 | Переходы концентрические на ру до 16 Мпа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм |  |
| 14 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 |  |
| 15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 Мпа. Диаметр трубопровода наружный, мм 57 |  |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БС2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм |  |
| 17 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм 32 |  |
| 18 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 Мпа. Диаметр трубопровода наружный, мм 32 |  |
| 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БС2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3,0 мм |  |
| 20 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм 27 |  |
| 21 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 Мпа. Диаметр трубопровода наружный, мм 27 |  |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БС2пс-БСт4пс наружный диаметр 27 мм толщина стенки 2,5 мм |  |
| 23 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм 22 |  |
| 24 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 Мпа. Диаметр трубопровода наружный, мм 22 |  |
| 25 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БС2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2 мм |  |
| 26 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм |  |
| 27 | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм |  |
| 28 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм |  |
| 29 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевх соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 50 |  |
| 30 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм |  |
| 31 | Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм |  |
| 32 | Клапан КЗТ 001-80-02 Ду 50 мм |  |
| 33 | Клапан ПСК-50с/50 Ду 50 мм |  |
| 34 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм |  |
| 35 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |
| 36 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм |  |
| 37 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  |
| 40 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм |  |
| 41 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм |  |
| 42 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50 мм |  |
| 43 | Выдержка под давлением до 0,6 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм |  |
| 44 | Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки. Трубопровод диаметром 60 мм, толщина стенки, мм, до 5 |  |
| 45 | Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 60 |  |
| 46 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 60 |  |
| 47 | Счетчик газа СГ-ЭКвз-Р-0,5-65/1,6 ду 50 с корректором объема газа ЕК 260 |  |
| 48 | Кран КШГ-50 |  |
| 49 | Фильтр газа с индикатором перепада давления, ДУ 50 |  |
| ## Монтаж приборов КИПиА, в том числе оборудование |  |  |
| 1 | Аппарат настенный, масс от 0,15 т до ,02 т (Метран с блоком питания), блок питания БП-ЭК |  |
| 2 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5 МП-4У |  |
| 3 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования, м2 , до 0,25 |  |
| 4 | Аппарат настольный, масса, т, до 0,015 Принтер EPSON |  |
| 5 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил –3 и сечение, 1,5 мм2 1000 м |  |
| 6 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 , 100 м |  |
| 7 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2 , до 16, 100 м |  |
| 8 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил – 4 и сечением 0,72 мм2, 1000 м |  |
| 9 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая, 100 шт |  |
| 10 | Присоединение к приборам электрических проводок вод винт с окольцеванием наконечников, 100 концов |  |
| 11 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, м |  |
| 12 | Труба стальная по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до 50, 100 м |  |
| 13 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, шт |  |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6, 100м |  |
| 15 | Присоединение трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 2 мм, 10 соединений |  |
| 16 | Датчик давления Метран – 100Д-ДД-1420-01 с вентельным блоком, шт |  |
| 17 | Блок питания Метран –1602 Exia – 1-420, шт |  |
| 18 | Принтер EPSON LX-300, шт |  |
| 19 | Комплект кабелей ЭК-260, шт |  |
| 20 | Блок питания БП-ЭК-02 |  |
| 21 | Кабель для подключения к портеру принтера |  |
| ## Проведение пуско-наладочных работ узла учета расхода газа с вычислителем |  |  |
| # Работы производятся из материалов и оборудования Исполнителя - Подрядчика |  |  |
| Место выполнения работ: |  | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14 |
| Сроки выполнения работ: |  | В течение 3-х месяцев после подписания контракта |
| Максимальная цена контракта: |  | 498 000 рублей (в том числе НДС 18%) |
|  |  | Цена контракта включает в себя уплату НДС, другие налоги, сборы и иные обязательные платежи. |
| Место подачи котировочных заявок: |  | Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, дом 14 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 даты окончания срока подачи заявок (кабинет председателя единой комиссии – заместителя главного врача по лечебной части Пузанова Александра Альбертовича тел. 8-83196-4-18-83) |
| Дата начала подачи котировочных заявок: |  | 04 июня 2008 года |
| Дата окончания подачи котировочных заявок: |  | 11 июня 2008 года |
| Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок |  | 16 июня 2008 года |
| Срок и условия оплаты выполненных работ: |  | Безналичный расчет. Аванс – до 30%. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приемки-передачи работ. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: |  | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и олценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Данное извещение публикуется на официальном сайте: www.lukojanow.narod.ru

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта

на установку коммерческого узла учета расхода газа

от _______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, либо Ф.И.О. физического лица)

В соответствии с условиями запроса котировок, направляем котировочную заявку на __________________________________________________________________________________

О себе сообщаем следующие сведения:

| 1. | Наименование организации (для юридических лиц)/ ФИО (полностью), паспортные данные (для физи- ческих лиц); сведения о государственной регистрации юридического лица: наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес местонахождения (для юридических лиц)/ адрес проживания (для физических лиц) |  |
| 3. | Банковские реквизиты |  |
| 4. | ФИО контактного лица |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | ИНН |  |
| 7. | Собственнсть (российская / иностранная) |  |
| 8. | Основной вид деятельности, в том числе и лицензируемый |  |
| 9. | Численность работников, работающих на постоянной основе |  |

Наименование и характеристика поставляемого товара: _______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Место поставки товара: _____________________________________________________

Сроки поставки товара: _____________________________________________________

Цена контракта:_____________________________________________________________

Цена включает в себя расходы: транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством

Сроки и условия оплаты за выполненные работы:______________________________

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

а) в отношении

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность

(наименование участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) у нашей организации имеется действующая  лицензия на производство вышеуказанных работ

Руководитель (должность) __________                                              _______________

(подпись)	                                                  (ФИО)

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г.Лукоянов                                                                          	                  «___» __________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Котикова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   _____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации и т.д.)

именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,                                     (Устава, положения, доверенности, свидетельство о регистрации)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок № ___ от ______________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик  принимает  на  себя  обязательства по установке коммерческого узла учета расхода газа по адресу: Нижегородская область, ул. Куйбышева, д. 14  согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить данную работу в установленные настоящим Контрактом сроки. Основанием для заключения настоящего муниципального контракта является протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «____» __________200_г.      № _______.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего   Контракта (далее Работа), собственными   силами   или  силами   привлеченных субподрядных организаций в соответствии с  составленным локальным сметным расчетом,  с учетом возможных изменений объема работ, и сдать работу в установленном порядке.

1.3. Сроки   выполнения   работы:

С момента подписания настоящего Контракта – до ____________ 2008года. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет  право выполнить Работы досрочно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания актов приемки - передачи Заказчиком и Подрядчиком.

1.5. Выполнение Работ осуществляется в строгом соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сроками производства работ и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

2.1.3. При готовности выполненной работы известить об этом Заказчика  в трехдневный срок.

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. По требованию Заказчика представить отчет о выполнении Работ и  иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Требовать оплаты Работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

2.3.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать исполнение настоящего Контракта.

2.4.2. Отказаться от исполнения  Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения Контракта.

2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.4.4. Требовать от Подрядчика отчет об исполнении настоящего Контракта и  иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.4.5. Решать спорные вопросы по исполнению настоящего Контракта, как со своей стороны, так и со стороны Подрядчика и Заказчика-застройщика в претензионном и судебном порядке, выступая от имени Заказчика без доверенности.

2.7. Подрядчик не вправе передавать  свои  права  и   обязательства по настоящему Контракту  кому-либо  без  письменного  согласия  всех Сторон настоящего контракта.

3. Сумма Контракта и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Контракта составляет ________________ рублей, в том числе НДС 18 %, что составляет __________________________ руб.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в следующем порядке:

в течении 15 банковских дней после подписания настоящего контракта в порядке предоплаты в размере 30% от полной стоимости контракта, что составляет________________ руб., в том числе НДС __________ руб. Оставшаяся сумма Контракта оплачивается по окончании работ после подписания акта выполненных работ.

3.3. Все платежи осуществляются на основании надлежащим образом оформленной счет - фактуры и актов сдачи-приемки Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Сдача-приемка Работы

4.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

4.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - все стороны    поровну.

5. Гарантии качества по сданным работам

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.2. Гарантийный срок работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

7. Ответственность сторон

7.1. За нарушение срока выполнения Работ,  указанного в пункте  1.3. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  1% от суммы контракта и пеню из расчета 0,1 %  от суммы  контракта  за  каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков оплаты Работ по настоящему Контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

7.3. За нарушение срока устранения недостатков выплачивается неустойка 0,1% за каждый день просрочки.

7.4. За причинения вреда имуществу третьих лиц Подрядчик возмещает причиненные убытки в период проведения работ и в гарантийный срок.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по  настоящему Контракту, если нарушение условий последнего  обусловлено действиями обстоятельств непреодолимой  силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, блокада, эпидемии, наводнения и другие стихийные действия. Свидетельство, выданное соответствующей  торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую сторону и предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и возобновления с возможно меньшей задержкой исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту будут разрешаться Арбитражным судом Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту  имеют  силу только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны обеими сторонами.

10.2.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

10.3.  Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения  настоящего Контракта лишь  при  условии  полного  возмещения Заказчику убытков.

10.4.  Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другим сторонам не позднее чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другие Стороны, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, отношения сторон регламентируются гражданским законодательством, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из сторон Контракта.

11.5. Настоящий Контракт, дополнительные соглашения, иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи,  являются действительными для обеих сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ «Лукояновская ЦРБ» Адрес: 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Куйбышева, д. 14 Управление финансов администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области (Муниципальное учреждение здравоохранения «Лукояновская центральная районная больница»)) Л/с 03054094562115 в Лукояновскому ОСБ 4354 Р/с. 40204810500000210023 ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород БИК 042202001 ИНН 5221002083 КПП 522101001 | Подрядчик: |
| --- | --- |

Подписи:

| Главный врач: _____________ С.А. Котиков «____» _________ 2008г. |  | От Подрядчика _____________ «____» ________ 2008г. |
| --- | --- | --- |